{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["汇总表","对比表2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":127,"n_cols":6,"rows_kept":127,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[39,0,39,5],[99,0,99,5],[120,0,120,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆汇总单   "]
["序号","物品名称","型号","单位","数量","备注"]
["电气地上部分"]
[1,"配线","WDZB-BYJ-2.5","m",15072.3]
[2,"配线","WDZBN-BYJ-1.5","m",54.7]
[3,"配线","WDZBN-BYJ-2.5","m",1407.7]
[4,"配线","WDZ-BYJ-2.5","m",68444.6]
[5,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",31438.8]
[6,"电力电缆","FZ-NG-A-4x35+1x16","m",208.9]
[7,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x35+1x16","m",200.9]
[8,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x70+1x35","m",199.9]
[9,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x185+1x95","m",99.9]
[10,"电力电缆","NG-A-5x6","m",100.8]
[11,"电力电缆","NG-A-5*16","m",120.1]
[12,"电力电缆","NG-A-3*25+2*16","m",224.4]
[13,"控制电缆","WDZBN-KYJYP-3x2.5","m",122.4]
[14,"电力电缆","WDZB-YJY-6*1.5","m",4494.5]
[15,"电力电缆","WDZBN-YJY-6x1.5","m",373.7]
[16,"电力电缆","WDZB-YJY-6*2.5","m",92.6]
[17,"电力电缆","WDZB-YJY-4x2.5","m",4455.8]
[18,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x4","m",157.6]
[19,"电力电缆","WDZBN-YJY-5x4","m",44.7]
[20,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x6","m",219.5]
[21,"电力电缆","WDZ-YJY-5x6","m",149.1]
[22,"电力电缆","WDZB-YJY-5x6","m",1946.8]
[23,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x10","m",51.8]
[24,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x10","m",87.1]
[25,"电力电缆","WDZB-YJY-5x10","m",75.8]
[26,"电力电缆","WDZB-YJY-5x16","m",782.6]
[27,"电力电缆","WDZBN-YJY-5*16","m",178.2]
[28,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x25+2x16","m",110.9]
[29,"电力电缆","WDZB-YJY-4*25+1*16","m",128]
[30,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*35+2*16","m",246.5]
[31,"电力电缆","WDZB-YJY-4x35+1x16","m",172.4]
[32,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*50+2*25","m",245.3]
[33,"电力电缆","WDZB-YJY-4x70+1x35","m",327.2]
[34,"电力电缆","WDZB-YJY-4*95+1*50","m",140.1]
[35,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*185+2*95","m",321.1]
[36,"电力电缆","WDZB-YJY-4*185+1*95","m",177.2]
["电气地下部分"]
[1,"配线","WDZB-BYJ-2.5","m",3877.5]
[2,"配线","WDZBN-BYJ-2.5","m",3633.2]
[3,"电力电缆","FZ-NG-A-4x35+1x16","m",37.5]
[4,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x35+1x16","m",38]
[5,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x70+1x35","m",38]
[6,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4x185+1x95","m",19]
[7,"电力电缆","NG-A-5x16","m",166.2]
[8,"电力电缆","NG-A-3*25+2*16","m",37.5]
[9,"电力电缆","WDZBN-YJY-6x1.5","m",94.2]
[10,"电力电缆","WDZB-YJY-3x2.5","m",84.8]
[11,"电力电缆","WDZB-YJY-3x4","m",20.2]
[12,"电力电缆","WDZB-YJY-4x4","m",80.3]
[13,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x4","m",112.6]
[14,"电力电缆","WDZB-YJY-5x4","m",451.3]
[15,"电力电缆","WDZBN-YJY-5x4","m",45.7]
[16,"电力电缆","WDZ-YJY-5*6","m",40.3]
[17,"电力电缆","WDZN-YJY-5*6","m",16.2]
[18,"电力电缆","WDZBN-YJY-5x6","m",592.8]
[19,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x10","m",49.6]
[20,"电力电缆","WDZB-YJY-4x10","m",43.3]
[21,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x10","m",49.6]
[22,"电力电缆","WDZB-YJY-5x10","m",73.7]
[23,"电力电缆","WDZBN-YJY-5x10","m",98.1]
[24,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x16","m",43.9]
[25,"电力电缆","WDZB-YJY-5x16","m",479]
[26,"电力电缆","WDZBN-YJY-5x16","m",317.4]
[27,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x25","m",39.7]
[28,"电力电缆","WDZB-YJY-3x25+1x16","m",61.5]
[29,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x25","m",39.7]
[30,"电力电缆","WDZB-YJY-3x25+2x16","m",57.8]
[31,"电力电缆","WDZB-YJY-4x25+1x16","m",38]
[32,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x35","m",38.2]
[33,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x35","m",38.2]
[34,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x35+2x16","m",81.4]
[35,"电力电缆","WDZB-YJY-4x35+1x16","m",19]
[36,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x50+2x25","m",37.4]
[37,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x70","m",39.7]
[38,"电力电缆","WDZB-YJY-3x70+1x35","m",46]
[39,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x70","m",39.7]
[40,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x70+2x35","m",95.3]
[41,"电力电缆","WDZB-YJY-4x70+1x35","m",38]
[42,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x95","m",38.2]
[43,"电力电缆","WDZBN-YJY-4x95","m",38.2]
[44,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x95+2x50","m",7.2]
[45,"电力电缆","WDZB-YJY-3x95+2x50","m",171.9]
[46,"电力电缆","WDZB-YJY-4x95+1x50","m",38]
[47,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x120+2x70","m",100.1]
[48,"电力电缆","WDZB-YJY-3x150+2x70","m",125]
[49,"电力电缆","WDZB-YJY-3x185+2x95","m",38]
[50,"电力电缆","WDZBN-YJY-3x185+2x95","m",100.6]
[51,"电力电缆","WDZB-YJY-4x185+1x95","m",75.9]
[52,"电力电缆","WDZB-YJY-4x16","m",20.75]
[53,"电力电缆","WDZB-YJY-4x6","m",20.75]
[54,"电力电缆","WDZB-YJY-3x50+2x25","m",20.01]
[55,"电力电缆","WDZB-YJY-3x120+2x70","m",14.98]
[56,"电力电缆","NG-A-3x35+2x16","m",268.36]
[57,"控制电缆","WDZBN-KYJYP-3*1.5","m",56]
[58,"控制电缆","WDZBN-KYJYP-3*2.5","m",106.7]
[59,"控制电缆","WDZB-KYJYP-6x1.5","m",30]
["火灾报警部分"]
[1,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",2696]
[2,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",1644.3]
[3,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",347.6]
[4,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",74.4]
[5,"配线","WDZN-BYJ-4","m",155.2]
[6,"控制电缆","WDZN-KVV-4*2.5","m",417]
[7,"控制电缆","WDZN-KYJYP-4*2.5","m",239.8]
[8,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",26704.8]
[9,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",17626.1]
[10,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",6187.6]
[11,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",181.8]
[12,"配线","WDZN-BYJ-4","m",5101.4]
[13,"控制电缆","WDZN-KVV-4*2.5","m",491.3]
[14,"控制电缆","WDZN-KYJYP-4*2.5","m",313.5]
[15,"配线","WDZBN-BYJ-2.5","m",3400]
[16,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",1700]
[17,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",300]
[18,"配线","WDZBN-RYJS-2*1.5","m",300]
[19,"配线","ZR-KYJYP-2x1.5","m",1500]
[20,"配线","ZR-KYJYP-2x1.5","m",300]
["增加部分"]
[1,"电力电缆","WDZB-YJY-4x16","m",20.75]
[2,"电力电缆","WDZB-YJY-4x6","m",20.75]
[3,"电力电缆","WDZB-YJY-3x50+2x25","m",20.01]
[4,"电力电缆","WDZB-YJY-3x120+2x70","m",14.98]
[5,"电力电缆","NG-A-3x35+2x16","m",268.36]
[6,"控制电缆","WDZB-KYJYP-6x1.5","m",1568.66]

{"sheet":"对比表2","index":1,"n_rows":73,"n_cols":11,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,9],[1,10,2,10],[72,2,72,3],[72,6,72,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆汇总单   "]
["序号","序号","物品名称","型号","单位","数量","品牌",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":6},"除税单价","除税合价","含税单价（13%增值税）","含税合价（13%增值税）"]
[1,1,"配线","WDZB-BYJ-2.5","m",18950]
[2,2,"配线","WDZBN-BYJ-1.5","m",55]
[3,3,"配线","WDZBN-BYJ-2.5","m",8441]
[4,4,"配线","WDZBN-RYJS-2*1.5","m",300]
[5,5,"配线","WDZ-BYJ-2.5","m",68445]
[6,6,"配线","WDZN-BYJ-2.5","m",61396]
[7,7,"配线","WDZN-BYJ-4","m",5257]
[8,8,"配线","WDZN-RVS-2*1.5","m",27506]
[9,9,"配线","ZR-KYJYP-2x1.5","m",1800]
[10,10,"电力电缆","FZ-NG-A-4*35+1*16","m",176]
[11,11,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4*185+1*95","m",90]
[12,12,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4*35+1*16","m",180]
[13,13,"电力电缆","FZ-WDZB-YJY-4*70+1*35","m",180]
[14,14,"电力电缆","NG-A-5*6","m",189]
[15,15,"电力电缆","NG-A-5*16","m",103]
[16,16,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*10","m",109]
[17,17,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*25","m",51]
[18,18,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*25+2*16","m",11]
[19,19,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*35","m",50]
[20,20,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*35+2*16","m",338]
[21,21,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*50+2*25","m",279]
[22,22,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*70","m",50]
[23,23,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*70+2*35","m",50]
[24,24,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*95","m",50]
[25,25,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*120+2*70","m",49]
[26,26,"电力电缆","WDZBN-YJY-3*185+2*95","m",49]
[27,27,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*4","m",232]
[28,28,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*6","m",324]
[29,29,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*10","m",149]
[30,30,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*16","m",58]
[31,31,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*25","m",51]
[32,32,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*35","m",50]
[33,33,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*70","m",50]
[34,34,"电力电缆","WDZBN-YJY-4*95","m",50]
[35,35,"电力电缆","WDZBN-YJY-5*10","m",86]
[36,36,"电力电缆","WDZBN-YJY-5*16","m",431]
[37,37,"电力电缆","WDZBN-YJY-5*4","m",119]
[38,38,"电力电缆","WDZBN-YJY-5*6","m",665]
[39,39,"电力电缆","WDZBN-YJY-6*1.5","m",468]
[40,40,"电力电缆","WDZB-YJY-3*150+2*70","m",67]
[41,41,"电力电缆","WDZB-YJY-3*185+2*95","m",303]
[42,42,"电力电缆","WDZB-YJY-3*2.5","m",262]
[43,43,"电力电缆","WDZB-YJY-3*25+2*16","m",160]
[44,44,"电力电缆","WDZB-YJY-3*4","m",21]
[45,45,"电力电缆","WDZB-YJY-3*70+1*35","m",126]
[46,46,"电力电缆","WDZB-YJY-3*95+2*50","m",116]
[47,47,"电力电缆","WDZB-YJY-4*4","m",74]
[48,48,"电力电缆","WDZB-YJY-4*10","m",55]
[49,49,"电力电缆","WDZB-YJY-4*25+1*16","m",108]
[50,50,"电力电缆","WDZB-YJY-4*35+1*16","m",68]
[51,51,"电力电缆","WDZB-YJY-4*70+1*35","m",340]
[52,52,"电力电缆","WDZB-YJY-4*95+1*50","m",118]
[53,53,"电力电缆","WDZB-YJY-4*185+1*95","m",145]
[54,54,"电力电缆","WDZB-YJY-5*4","m",781]
[55,55,"电力电缆","WDZB-YJY-5*6","m",1964]
[56,56,"电力电缆","WDZB-YJY-5*10","m",164]
[57,57,"电力电缆","WDZB-YJY-5*16","m",1169]
[58,58,"电力电缆","WDZB-YJY-6*1.5","m",4495]
[59,59,"电力电缆","WDZ-YJY-5*6","m",253]
[60,60,"控制电缆","WDZBN-KYJYP-3*1.5","m",56]
[61,61,"控制电缆","WDZBN-KYJYP-3*2.5","m",230]
[62,62,"控制电缆","WDZN-KVV-4*2.5","m",909]
[63,63,"控制电缆","WDZN-KYJYP-4*2.5","m",554]
[1,64,"电力电缆","NG-A-3*35+2*16","m",268]
[2,65,"电力电缆","WDZB-YJY-3*120+2*70","m",15]
[3,66,"电力电缆","WDZB-YJY-3*50+2*25","m",20]
[4,67,"电力电缆","WDZB-YJY-4*6","m",21]
[5,68,"电力电缆","WDZB-YJY-4*16","m",21]
[6,69,"控制电缆","WDZB-KYJYP-6x1.5","m",1569]
[null,null,"合计"]