{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,3],[43,0,43,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["周山河初中                                                     电力电缆清单"]
["序号","规格","单位","数量"]
[1,"BBTRZ-3*25+2*16","m",276]
[2,"BBTRZ-4*4","m",86]
[3,"BBTRZ-5*16","m",180]
[4,"BBTRZ-5*6","m",190]
[5,"BTTWY-4*10+E10","m",314]
[6,"BTTWY-4*16+E16","m",95]
[7,"BTTWY-4*4+E4","m",430]
[8,"BTTWY-4*6+E6","m",364]
[9,"WDZN-YJY-3*16+E16","m",10]
[10,"WDZN-YJY-3*2.5+E2.5","m",12]
[11,"WDZN-YJY-3*6+E6","m",20]
[12,"WDZN-YJY-4*16","m",27]
[13,"WDZN-YJY-3*35+E16","m",32]
[14,"WDZN-YJY-3*10","m",15]
[15,"WDZN-YJY-4*6","m",17]
[16,"WDZN-YJY-5*4","m",248]
[17,"WDZN-YJY-5*6","m",16]
[18,"WDZ-YJE-4*6+E6","m",188]
[19,"WDZ-YJY-2*4+E4","m",1485]
[20,"WDZ-YJY-3*6","m",354]
[21,"WDZ-YJY-4*10+E10","m",1500]
[22,"WDZ-YJY-4*16+E16","m",662]
[23,"WDZ-YJY-4*25+E16","m",354]
[24,"WDZ-YJY-4*35+E16","m",21]
[25,"WDZ-YJY-4*4+E4","m",472]
[26,"WDZ-YJY-4*50+E25","m",31]
[27,"WDZ-YJY-4*6+E6","m",1413]
[28,"WDZ-YJY-4*70+E35","m",21]
[29,"WDZ-YJY-4*95+E50","m",25]
[30,"WDZ-YJY-5*10","m",5]
[31,"WDZ-YJY-5*2.5","m",25]
[32,"WDZ-YJY-5*4","m",13]
[33,"WDZ-YJY-5*6","m",21]
[34,"YJV-3*6（升旗）","m",147]
[35,"YJV-5*10（景观）","m",3121]
[36,"NHKYJV-12*1.5","m",26]
[37,"BBTRZ-3*70+2*35","m",50]
[38,"BBTRZ-3*95+2*50","m",165]
[39,"BBTRZ-5*10","m",158]
[40,"WDZ-YJY-5*10","m",85]
[41,"WDZ-YJY-3*70+2*35","m",31]
["注：不含地下室变配电房（出线）进各地上部位的电缆和红线以外的电缆；"]