{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泰州体育公园游泳馆、健身馆、地下室及热源中心母线材料清单表"]
["序号","设 备 名 称","单位","预算数量","市场单价（含税13%、含运费）","合计总价","备注"]
[1,"耐火密集母线槽4000A/4P","米",27]
[2,"耐火密集母线槽3000A/5P","米",240]
[3,"密集母线槽1000A/5P","米",240]
[4,"密集母线槽2000A/5P","米",254]
[5,"密集母线槽1250A/5P","米",374]
[6,"始端箱","台",14]
[null,"合计（总价人民币）"]
["注：此价为三相五线制，母线槽包含直线单元、接头单元、始端单元、搭接排、软接排、水平垂直弯等附件"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}