{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价总表","index":0,"n_rows":105,"n_cols":10,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,2],[97,1,97,5],[97,7,97,8],[98,1,98,8],[99,0,101,0],[99,1,99,9],[100,1,100,9],[101,1,101,9],[104,6,104,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["低压柜清单报价汇总表"]
["项目名称：泰州体育公园",{"$nulls":7},"金额单位：元"]
["序号    ","设备编号","设备名称","设备型号","规格尺寸","单位","数量","单价","金额","备注"]
[null,"1#变电所"]
[1,"1D1 2D1","进线","MNS","1200*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[2,"1D2 2D2","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[3,"1D3 2D3","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[4,"1D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[5,"1D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[6,"1D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[7,"1D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[8,"1D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[9,"1D9","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[10,"1D10","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[11,"2D10","母联","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[12,"2D9","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[13,"2D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[14,"2D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[15,"2D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[16,"2D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[17,"2D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1#"]
[null,"2#变电所"]
[18,"1D1 2D1","进线","MNS","1200*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[19,"1D2 2D2","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[20,"1D3 2D3","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[21,"1D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[22,"1D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[23,"1D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[24,"1D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[25,"1D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[26,"1D9","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[27,"1D10","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[28,"2D10","母联","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[29,"2D9","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[30,"2D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[31,"2D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[32,"2D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[33,"2D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[34,"2D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#"]
[null,"3#变电所"]
[35,"1D1 2D1","进线","MNS","1200*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[36,"1D2 2D2","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[37,"1D3 2D3","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[38,"1D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[39,"1D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[40,"1D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[41,"1D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[42,"1D8","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[43,"1D9","母联","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[44,"2D9","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[45,"2D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[46,"2D7 2D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[47,"2D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[48,"2D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#"]
[null,"4#变电所"]
[49,"1D1 2D1","进线","MNS","1200*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[50,"1D2 2D2","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[51,"1D3 2D3","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[52,"1D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[53,"1D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[54,"1D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[55,"1D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[56,"1D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[57,"1D9","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[58,"1D10","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[59,"1D11","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[60,"1D12","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[61,"1D13","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[62,"1D14","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[63,"1D15","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[64,"1D16","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[65,"1D17","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[66,"1D18 2D18","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[67,"1D19","母联","MNS","1200*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[68,"2D19","切换柜","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[69,"2D17","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[70,"2D16","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[71,"2D15","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[72,"2D14","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[73,"2D13","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[74,"2D12","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[75,"2D11","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[76,"2D4","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[77,"2D5","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[78,"2D6","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[79,"2D7","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[80,"2D8","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[81,"2D9","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[82,"2D10","出线","MNS","600*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4#"]
[null,"5#变电所"]
[83,"1D1 2D1","进线","MNS","1200*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[84,"1D2 2D2","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[85,"1D3 2D3","补偿","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[86,"1D4 2D4","出线","MNS","1000*2200*1000","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[87,"1D5","出线","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[88,"1D6","母联","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
[89,"2D5","出线","MNS","1000*2200*1000","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5#"]
["报价合计： ","项目报价总合计",{"$nulls":4},107,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,0]
["报价说明：","1.本产品质量保证合格，包检测、验收。本报价框架断路器、塑壳断路器采用  产品，多功能仪表选用   产品，综保选用  产品，智能电熔器选用    产品。"]
[null,"2.此价格含税，包装及运输。"]
[null,"3、具体内容及明细费用请详列于报价明细表——工程报价明细表；"]
[{"$nulls":6},"投标人：（盖章）"]
[{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人：      （签字）"]
[{"$nulls":6},"日      期：   年    月    日"]