{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Table 1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Table 1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,2],[1,6,1,7],[47,1,47,6],[48,0,50,0],[48,1,48,7],[49,1,49,8],[50,1,50,8],[52,3,52,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高压柜清单报价汇总表"]
["工程名称：泰州体育公园",{"$nulls":5},"金额单位：元"]
["序号","设备名称","柜号","数量","单位","单价","合价","备注"]
[null,"1号变电所"]
[1,"GP-1/8 进线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[2,"GP-2/7 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[3,"GP-3/6 出线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[4,"GP-4 母联630A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[5," GP-8 隔离630A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[6,"2号变电所"]
[7,"GP-1/8 进线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[8,"GP-2/7 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[9,"GP-3/6 出线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[10,"GP-4 母联630A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[11," GP-8 隔离630A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[12,"3号变电所"]
[13,"GP-1/8 进线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[14,"GP-2/7 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[15,"GP-3/6 出线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[16,"GP-4 母联630A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[17," GP-8 隔离630A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[18,"4号变电所"]
[19,"GP-1/8 进线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[20,"GP-2/7 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[21,"GP-3/6 出线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[22,"GP-4 母联630A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[23," GP-8 隔离630A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[24,"5号变电所"]
[25,"GP-1/8 进线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[26,"GP-2/7 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[27,"GP-3/6 出线630A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[28,"GP-4 母联630A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[29," GP-8 隔离630A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1~5号变电所"]
[30,"开闭所"]
[31,"1GP-1/14 计量 ","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[32,"1GP-2/13 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[33,"1GP-3/12 进线1250A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[34,"1GP-4~6/9~11 出线630A 2CT","KYN□-12",6,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[35,"1GP-7 母联1250A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[36," 1GP-8 隔离1250A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[37,"2GP-1/12 计量 ","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[38,"1GP-2/11 PT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[39,"1GP-3/10 进线1250A 2CT","KYN□-12",2,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[40,"1GP-4~5/9~10 出线630A 2CT","KYN□-12",4,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[41,"1GP-6 母联1250A 2CT","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[42," 1GP-7 隔离1250A","KYN□-12",1,"台",null,{"v":0,"d":"0.00"},"开闭所"]
[null,null,"合  计",66,"台"]
[null,0]
["\n报价说明：","1、本报价根据最新的图纸进行核算。本报价断路器采用  产品，多功能仪表   选用   产品，综保选用  产品，开关指示仪选用    产品"]
[null,"2.此价格含税，包装及运输。"]
[null,"3、具体内容及明细费用请详列于报价明细表——工程报价明细表；\n"]
[{"$nulls":3},"投标人：（盖章）"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人：   （签字）"]
[{"$nulls":3},"日      期：   年    月    日"]